## Sheet1
电磁计量器具
江苏省计量检定收费标准（2016年版）
总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准（元） | 周期 | 检测依据 | 备注
128 | D-001 | 直流标准电阻 | 二等 | (10-3～105)Ω | 只 | 120 | 一年 | JJG 166-1993
129 | D-002 | 直流电阻 | 0.01级 | (10-3～105)Ω | 只 | 60 | 一年 | JJG 166-1993
130 | D-003 | 直流比较仪电桥 | 0.0001级 | (10-3～103)Ω | 只 | 700 | 一年 | JJG 506-2010
131 | D-004 | 标准电池组 | 二等 | (1.018600～1.018670)V | 组 | 160 | 一年 | JJG 153-1996
132 | D-005 | 标准电池 | 0.005级 | (1.01855～1.01868)V | 组 | 100 | 一年 | JJG 153-1996
133 | D-006 | 特斯拉计 | 2.5% | (0.02～1.0)T | 台 | 350 | 一年 | JJG 242-1995
134 | D-007 | 磁通表 | 2.5% | (1～10mw)b | 台 | 350 | 一年 | JJG 317-1983
135 | D-008 | 高阻箱 | 0.2级 | (104～1010)Ω | 点 | 7 | 一年 | JJG 1072-2011
136 | D-009 | 兆欧表检定装置 | 0.2级 | (102～1011)Ω | 点 | 7 | 一年 | JJG 1072-2011
137 | D-010 | 兆欧表 | 10级 | 0～1010Ω | 台 | 50 | 一年 | JJG 622-1997
138 | D-011 | 数字兆欧表 | 1.0级 | 0～2000MΩ | 台 | 150 | 一年 | JJG 1005-2005
139 | D-012 | 绝缘电阻测量仪 | 10级 | 0～1012Ω | 台 | 350 | 一年 | JJG 1005-2005
140 | D-013 | 数字欧姆表 | 0.05级 | (10-6～103)Ω | 台 | 300 | 一年 | JJG 724-1991
141 | D-014 | 欧姆表 | 一级 | (10-3～102)Ω | 台 | 100 | 一年 | JJG 724-1991
142 | D-015 | 回路电阻测试仪 | 0.5级 | (10-6～10-3)Ω | 台 | 300 | 一年 | JJG 1052-2009 | 电流大于100A加收100元
143 | D-016 | 接地电阻表 |  | 0～1000Ω | 台 | 100 | 两年 | JJG 366-2004
144 | D-017 | 接地电阻测试仪 | 5级 | 0～600mΩ | 台 | 200 | 两年 | JJG 366-2004
145 | D-018 | 泄漏电流测试仪 | 5级 | 0～20mA | 台 | 300 | 一年 | JJG 843-2007
146 | D-019 | 单相电能表检定装置 | (0.05～0.3)级 | 220V 0～100A | 台 | 480 | 一年 | JJG 597-2005
147 | D-020 | 交流电能表检定装置 | (0.2～0.3)级 | 参比频率50Hz或60Hz | 基本 量限 | 1500 | 两年 | JJG 597-2005 | 其他试验量限±120元（按规程解释）
|  |  | (0.05～0.1)级 | 参比频率50Hz或60Hz |  | 1800
|  |  | 0.02级,0.03级 | 参比频率50Hz或60Hz |  | 2300
148 | D-021 | 便携单相电能表检定装置 | (0.1～0.3)级 | 220V 0～100A | 台 | 500 | 一年 | JJG 597-2005
|  |  | (0.1～0.3)级 | 100V 220V 380V 0～50A |  | 1350 | 两年
149 | D-022 | 直流比较仪式电位差计 | 0.0001级 | 0～13V | 台 | 650 | 一年 | JJG 505-2004
150 | D-023 | 直流电位差计 | 0.002级 | 0～2.111111V | 台 | 450 | 一年 | JJG 123-2004
|  |  | (0.005～0.01)级 | 0～2.111111V |  | 250
|  |  | (0.02级) | 0～2.111111V |  | 200
|  |  | (0.02～0.05级) | 0～2.111111V |  | 150
|  |  | 0.1级及以下 | 0～2.111111V |  | 100
151 | D-024 | 直流磁电式检流计 |  | CA＞1×10～16W.S/mm | 台 | 200 | 一年 | JJG 495-2006
152 | D-025 | 直流比较电桥 | 0.0015级 | (10-2～105)Ω | 台 | 600 | 一年 | JJG 546-2010
153 | D-026 | 直流电桥 | (0.01～0.02)级 | (10-3～105)Ω | 只 | 350 | 一年 | JJG 125-2004 | 直流双桥加收50％
|  |  | (0.05级) | (10-3～105)Ω |  | 200
|  |  | (0.1级,0.2级) | (10-3～105)Ω |  | 120
|  |  | 0.5级及以下 | (10-3～105)Ω |  | 80
154 | D-027 | 直流电阻箱 | (0.001～0.005)级 | (10-3～105)Ω | 点 | 24 | 一年 | JJG 982-2003
|  |  | (0.01～0.05)级 | (10-3～105)Ω |  | 15
|  |  | 0.1级及以下 | (10-3～105)Ω |  | 8
155 | D-028 | 三相电能表 | 1.0级以下 | 0～100A | 台 | 60 | 五年 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 安装式
|  |  | 2.0级以下 | 0～100A |  | 20
156 | D-029 | 多功能三相电能表 | 1.0级及以下 | 0～100A | 台 | 120 | 五年 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 安装式
157 | D-030 | 三相标准电度表 | (0.1～0.5)级 | 3×380V,3×5A | 基本 量限 | 80 | 一年 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收25元
158 | D-031 | 数字式三相标准电能表 | (0.1～0.2)级 | 3×(100～220)V 3×(1～5)A | 基本 量限 | 180 | 一年 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收60元
|  |  | (0.05～0.02)级 | 3×(100～220)V 3×(1～5)A |  | 250
159 | D-032 | 宽量限多功能三相标准电能表 | 0.1级 | 3×(10～400)V 3×(1～100)A | 基本 量限 | 400 | 一年 | JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收60元
|  |  | (0.05～0.02)级 | 3×(10～400)V 3×(1～100)A |  | 600 | 一年 |  | 每增加一个测量点加收70元
160 | D-033 | 单相电能表 | 1.0级及以下 | 0～100A | 台 | 20 | 首检 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 安装式
161 | D-034 | 多功能单相电能表 | 1.0级及以下 | 0～100A | 台 | 30 | 首检 | JJG 307-2006 JJG 596-1999 | 安装式
162 | D-035 | 单相标准电度表 | (0.1～0.5)级 | (100～220)V,(1～10)A | 基本 量限 | 120 | 一年 | JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收45元
163 | D-036 | 单相数字式标准电能表 | (0.05～0.02)级 | (100～220)V,(1～50)A | 基本 量限 | 220 | 一年 | JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收60元
|  |  | (0.1～0.2)级 | (100～220)V,(1～50)A |  | 180
164 | D-037 | 宽量限多功能标准电能表 | (0.1～0.2)级 | 0～380V,(1～50)A | 基本 量限 | 250 | 一年 | JJG 596-1999 | 每增加一个测量点加收60元
|  |  | (0.05～0.02)级 | 0～380V,(1～100)A |  | 300 |  |  | 每增加一个测量点加收70元
165 | D-038 | 单相数字功率表 |  | (100～220)V,(1～5)A | 台 | 600 | 一年 | JJG 780-1992
166 | D-039 | 交流数字功率表（三相） | 0.5级～0.02级 | 电压量限0～1000V 电流量限0～20A | 基本 量限 | 1000 | 一年 | JJG 780-1992
167 | D-040 | 功率变送器 | 0.5 |  | 只 | 400 | 一年 | JJG 780-1992
168 | D-041 | 数字相位计 |  | (50～300)V,(1～5)A | 只 | 300 | 一年 | JJG 381-1986
169 | D-042 | 单相电参数测量仪 |  | (30～400)V,(0.5～50)A | 只 | 380 | 一年 | JJG 780-1992
170 | D-043 | 三相电参数测量仪 |  | 3×(30～400)V 3×(0.5～50)A | 只 | 800 | 一年 | JJG 780-1992
171 | D-044 | 电参数变送校验器 | 0.1级 | 1000V 100A | 台 | 120 | 一年 | JJG 780-1992
172 | D-045 | 电流互感器 | (0.01～0.05)级 | 2kA以下 | 基本 量限 | 180 | 两年 | JJG 313-2010 | 每增加一个量限加收50元
|  |  | (0.1～0.5)级 | 2kA以下 |  | 70 |  |  | 每增加一个量限加收30元
|  |  | (0.01～0.05)级 | (2～5)kA |  | 180 |  |  | 每增加一个量限加收60元
|  |  | (0.1～0.5)级 | (2～5)kA |  | 100 |  |  | 每增加一个量限加收40元
173 | D-046 | 电压互感器 | (0.01～0.05)级 | 0～35kV | 基本 量限 | 180 | 两年 | JJG 314-2010 | 每增加一个量限加收80元
|  |  | 0.1级 | 0～35kV |  | 100 |  |  | 每增加一个量限加收50元
|  |  | 0.5级及以下 | 0～35kV |  | 40
174 | D-047 | 数字高压表、静电电压表、高压分压器、高压发生器、高压台 | (0.2～1.0)级 | 100kV及以下 | 基本 量限 | 350 | 一年 | JJG 494-2005 JJG 496-1996 | 每增加一个量限加收180元
|  |  | (0.5～1.0)级 | 100kV以上 |  | 500 |  |  | 每增加一个量限加收250元
175 | D-048 | 耐电压测试仪、匝间耐压仪、火花机等 | 5级 | 15kV及以下 | 基本 量限 | 300 | 一年 | JJG 795-2004 | 每增加一个量限加收150元
176 | D-049 | 油耐压仪，介电强度仪 |  | 100kV以下 | 台 | 600 | 一年 | JJG 795-2004
177 | D-050 | 静电场强测试仪 |  | 200kV以下 | 台 | 400 | 一年 | 技术说明书
178 | D-051 | 耐电压仪检定装置 | 1级 | 15kV以下 | 台 | 500 | 一年 | JJG 795-2004
179 | D-052 | 互感器校验仪 | (1.0～2.0)级 |  | 台 | 500 | 一年 | JJG 169-2010
180 | D-053 | 高压电桥 | CX：±0.05±0.5% | (0.02～110)µF | 台 | 300 | 一年 | JJG 563-2004
181 | D-054 | PT二次回路压降仪 | 1.0级及以下 |  | 台 | 300 | 一年 | JJG 169-2010
182 | D-055 | 互感器二次负载箱 | 3% | (2.5～15)VA | 台 | 150 | 一年 | JJG 169-2010
183 | D-056 | 后装机 | ±5.0% | (60～250)kV | 台 | 1000 | 一年 | 技术说明书
184 | D-057 | 负载箱 | 3级 | 0～30A | 台 | 350 | 一年 | JJG 314-2010
185 | D-058 | 直流电流表（指针式） | 0.1级 | 0～30A | 只 | 70 | 一年 | JJG 124-2005 | 每增加一个量限加收40元
|  |  | 0.2级 | 0～30A |  | 35 |  |  | 每增加一个量限加收20元
|  |  | 0.5级 | 0～30A |  | 25 |  |  | 每增加一个量限加收10元
|  |  | 1.0级及以下 | 0～30A |  | 20
186 | D-059 | 直流电压表（指针式） | 0.1级 | 0～1000V | 只 | 70 | 一年 | JJG 124-2005 | 每增加一个量限加收40元
|  |  | 0.2级 | 0～1000V |  | 35 |  |  | 每增加一个量限加收20元
|  |  | 0.5级 | 0～1000V |  | 25 |  |  | 每增加一个量限加收10元
|  |  | 1.0级及以下 | 0～1000V |  | 20
187 | D-060 | 直流功率表（指针式） | 0.1级 | 0～600V, 0～300A | 只 | 80 | 一年 | JJG 124-2005 | 交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收30元。
|  |  | 0.2级 | 0～600V, 0～300A |  | 50 |  |  | 每增加一个量限加收20元
|  |  | 0.5级 | 0～600V, 0～300A |  | 35 |  |  | 每增加一个量限加收15元
|  |  | 1.0级 | 0～600V, 0～300A |  | 30 |  |  | 每增加一个量限加收10元
|  |  | 1.5级及以下 | 0～600V, 0～300A |  | 10
188 | D-061 | 交流电流表（指针式） | 0.1级 | 0～30A | 只 | 80 | 一年 | JJG 124-2005 | 每增加一个量限加收40元
|  |  | 0.2级 | 0～30A |  | 50 |  |  | 每增加一个量限加收20元
|  |  | 0.5级 | 0～30A |  | 40 |  |  | 每增加一个量限加收10元
|  |  | 1.0级及以下 | 0～30A |  | 30
189 | D-062 | 交流电压表（指针式） | 0.1级 | 0～1000V | 只 | 70 | 一年 | JJG 124-2005 | 每增加一个量限加收40元
|  |  | 0.2级 | 0～1000V |  | 35 |  |  | 每增加一个量限加收20元
|  |  | 0.5级 | 0～1000V |  | 25 |  |  | 每增加一个量限加收10元
|  |  | 1.0级及以下 | 0～1000V |  | 20
190 | D-063 | 交流功率表（指针式） | 0.1级 | 0～600V, 0～300A | 只 | 80 | 一年 | JJG 124-2005 | 交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收40元。
|  |  | 0.2级 | 0～600V, 0～300A |  | 50 |  |  | 交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收20元。
|  |  | 0.5级 | 0～600V, 0～300A |  | 40 |  |  | 交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收10元。
|  |  | 1.0级及以下 | 0～600V, 0～300A |  | 30
191 | D-064 | 工频频率表 | 0.2级 | (45～55)Hz | 只 | 70 | 一年 | JJG 603-2006 | 每增加一个量限加收40元
|  |  | (0.5～1.0)级 | (45～55)Hz |  | 40 |  |  | 每增加一个量限加收20元
192 | D-065 | 单相功率因数表（指针式）、相位表 | (0.5～1.0)级 | 110V/220V，5A/10A | 只 | 90 | 一年 | JJG 440-2008 | 每增加一个量限加收50元
193 | D-066 | 万用表 | 0.5级以下 | 0～1000V，0～500mA | 只 | 65 | 一年 | JJG 124-2005
|  |  | 1.0级以下 |  |  | 25
194 | D-067 | 热电比较仪 | 0.05% | 0～600V, 0～10A | 台 | 500 | 一年 | 技术说明书
195 | D-068 | 数字式电表校验仪 | (0.1～0.05)% | 0～1000V, 0～10A | 台 | 600 | 一年 | 技术说明书
196 | D-069 | 三用表校验仪 | 0.1% | 0～1000V, 0～10A | 台 | 600 | 一年 | JJG 445-1986
197 | D-070 | 数字钳形表 | 0.01% | 0～1000A, 0～1000V | 只 | 200 | 一年 | JJF 1075-2001 | 每增加一个功能加收40元
198 | D-071 | 指针式钳形表 | 2.5级 | 0～600V, 0～500A | 只 | 35 | 一年 | JJF 1075-2001
199 | D-072 | 精密电表校验装置 | DC:0.03%，AC:0.05% | 0～600V, 0～10A | 只 | 1100 | 一年 | JJG 410-1994 JJG 445-1986
200 | D-073 | 低功率功率表（指针式） | (0.1～0.2)级 | 0～10A, 0～600V | 只 | 250 | 一年 | JJG 124-2005 | 每增加一个量限加收100元
|  |  | 0.5级及以下 | 0～10A, 0～600V |  | 200 |  |  | 每增加一个量限加收50元
201 | D-074 | 标准电容器 | 0.05级及以下 | 10pF～1µF | 只 | 150 | 一年 | JJG 183-1992
202 | D-075 | 标准电容箱 | 0.05级 | 10pF～1µF | 点 | 20 | 一年 | JJG 183-1992
|  |  | 0.1级及以下 | 10pF～1µF |  | 12
203 | D-076 | 标准电感器 | 0.05级 | 100µH～1H | 只 | 150 | 一年 | JJG 726-1991
|  |  | 0.1级及以下 | 100µH～1H |  | 120
204 | D-077 | 标准电感箱 | 0.05级及以下 | 100µH～1H | 点 | 30 | 一年 | JJG 726-1991
205 | D-078 | 交流电阻箱 | 0.05级及以下 | 1Ω～1MΩ | 点 | 15 | 一年 | JJG 982-2003
206 | D-079 | 交流电容（电感）电桥 | 0.05级 | 1pF～1µF， 100µH～1H | 台 | 500 | 一年 | JJG 563-2004
|  |  | 0.1级及以下 | 1pF～1µF， 100µH～1H |  | 300
207 | D-080 | LCR交流电桥 | (0.1～0.5)级 | 1pF～1µF， 100µH～1H 1Ω～1kΩ | 台 | 500 | 一年 | JJG 441-1996
|  |  | 1.0级 | 1pF～1µF， 100µH～1H 1Ω～1kΩ |  | 300
208 | D-081 | 数字阻抗电桥 | 0.05% | 1pF～1µF， 100µH～1H 1Ω～1kΩ,f=1kHz | 台 | 500 | 一年 | JJG 873-1994
|  |  | 0.1%及以下 | 1pF～1µF， 100µH～1H 1Ω～1kΩ,f=1kHz |  | 400
209 | D-082 | 高压标准电容器 | ±0.05% | (1～100)pF | 台 | 250 | 一年 | JJG 183-1992
210 | D-083 | 高压电容箱 | ±0.5% | (0.1～0.0001)µF | 台 | 200 | 一年 | JJG 183-1992
211 | D-084 | 数字电容表 | 0.5%及以下 | 1pF～100µF | 只 | 150 | 一年 | JJG 183-1992
212 | D-085 | 数字电感表 | 0.5级及以下 | 100uH～1H | 台 | 150 | 一年 | JJG 726-1991
213 | D-086 | 直流标准电压源 | (0.0005～0.002)级 | 0～1000V | 台 | 550 | 一年 | JJG 445-1986
|  |  | (0.001～0.005)级 | 0～1000V |  | 450
214 | D-087 | 直流数字电流表 | 0.01级以下 | 0～20A | 台 | 300 | 一年 | JJG 598-1989
215 | D-088 | 直流数字电压表 | 0.0005级 | 0～1000V | 台 | 350 | 一年 | JJG 315-1983
|  |  | (0.001～0.002)级 | 0～1000V |  | 300
|  |  | 0.005级 | 0～1000V |  | 200
|  |  | (0.01～0.05)级 | 0～1000V |  | 100
|  |  | 0.05级以下 | 0～1000V |  | 80
216 | D-089 | 调速电机测试仪 |  |  | 台 | 55 | 一年 | 技术说明书