## Sheet1
物理化学计量器具
江苏省计量检定收费标准（2016年版）
总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准（元） | 周期 | 检测依据 | 备注
245 | WH-001 | 滤纸式烟度计 | 3% | 10RB | 台 | 450 | 一年 | JJG 847-2011
246 | WH-002 | 气相色谱仪 | 5% | ECD、NPD、TCD、FID、FPD | 台 | 800 | 两年 | JJG 700-1999 | 每增加一个检测器加收50％
|  |  | 2% | ECD、NPD、TCD、FID、FPD |  | 1000
247 | WH-003 | 液相色谱仪 | 5% | 紫外检测器荧光检测器 | 台 | 900 | 两年 | JJG 705-2002 | 每增加一个检测器加收50％
|  |  | 2% | 紫外检测器荧光检测器 |  | 1200
248 | WH-004 | 原子吸收分光光度计 | Cu:1.5%～5% Cu:4%～10% | 0.00～5.00ug/mL 0.00～5.00ug/mL | 台 | 1050 | 两年 | JJG 694-2009
249 | WH-005 | 发射光谱仪（含直读光谱仪） |  | 金属元素 | 台 | 1000 | 两年 | JJG 768-2005 | 便携式
|  |  |  | 金属元素 |  | 1500 |  |  | 非便携式
250 | WH-006 | 透射式烟度计 |  | (0～100)% | 台 | 500 | 一年 | JJG 976-2010
251 | WH-007 | 等离子发射光谱仪 | 5% | 金属元素 | 台 | 1600 | 两年 | JJG 768-2005
252 | WH-008 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 0.5nm | 190nm～2600nm | 台 | 800 | 一年 | JJG 178-2007 | 火焰光度计参照执行收费
253 | WH-009 | 可见分光光度计 | (1～3)nm | (330～800)nm | 台 | 250 | 一年 | JJG 178-2007
254 | WH-010 | 干涉滤光片 | ±0.5nm | 可见区 | 片 | 100 | 一年 | JJG 812-1993
255 | WH-011 | 氧化钬滤光片 | ±0.2nm | (200～800)nm | 片 | 200 | 一年 | JJG 812-1993
256 | WH-012 | 中性滤光片 | 0.2% | 紫外～可见 | 片 | 100 | 一年 | JJG 812-1993
257 | WH-013 | 测汞仪 | 5% | 0～200ng | 台 | 300 | 一年 | JJG 548-2004
258 | WH-014 | 滤光光电比色计 | 5% | 可见 | 台 | 200 | 一年 | JJG 179-1990
259 | WH-015 | 红外分光光度计 | ±4cm-1 | (400～4000)波数 | 台 | 250 | 一年 | JJG 178-2007
260 | WH-016 | 傅利叶变换红外分光光度计 | ±1cm-1 | (400～4000)波数 | 台 | 900 | 一年 | JJG 178-2007
261 | WH-017 | 在线pH计 | (0.01～0.1)级 | PH:0～14pH | 台 | 600 | 一年 | JJG 119-2005
262 | WH-018 | 酸度计 | (0.01～0.1)级 | PH:0～14pH | 台 | 300 | 一年 | JJG 119-2005
263 | WH-019 | 在线电导率仪 | (0.2～2.0)级 | 0～105µs/cm | 台 | 600 | 一年 | JJG 376-2007
264 | WH-020 | 电导率仪 | (0.2～2.0)级 | 0～105µs/cm | 台 | 300 | 一年 | JJG 376-2007
265 | WH-021 | 离子计 | (0.01～0.1)级 | 0～14pX | 台 | 400 | 一年 | JJG 757-2007
266 | WH-022 | 自动指示旋光仪 | ±0.05° | ±45° | 台 | 400 | 一年 | JJG 536-1998
267 | WH-023 | 量热仪 | 1% | (15000～32000)J | 台 | 800 | 一年 | JJG 672-2001 | 增加氧弹加收80%
268 | WH-024 | 测硫仪（煤） | 5% | 0～10% | 台 | 700 | 一年 | JJG 1006-2005
269 | WH-025 | 灰熔点仪 | ±20℃ | 0～1800℃ | 台 | 500 | 一年 | QTD ZC03-2007
270 | WH-026 | 碳氢元素分析仪 | 5% | 0～100% | 台 | 500 | 一年 | JJF 1321-2011
271 | WH-027 | 闪点仪（计） | ±5℃ | 0～300℃ | 台 | 400 | 一年 | JJF(苏)121-2010 JJF(苏)122-2010
272 | WH-028 | 自动密度仪 | 工作用 | (0.7～1.2)g/cm3 | 台 | 625 | 一年 | JJG 42-2001
273 | WH-029 | 自动电位滴定仪 | ±10mV | ±1900mV | 台 | 300 | 一年 | JJG 814-1993
|  |  | ±5mV | ±1900mV |  | 900
274 | WH-030 | 汽车排放气体测试仪 | (3～5)% | CO:0～10% CH:0～1%mol/mol | 台 | 1000 | 一年 | JJG 688-2007
275 | WH-031 | 旋转粘度计 | 5% | 0～105mPa.S | 转子 | 250 | 一年 | JJG 1002-2005
276 | WH-032 | 毛细管粘度计 | (0.3～1)% | (1～105)mm2/S | 支 | 250 | 三年 | JJG 1002-2005
277 | WH-033 | 涂-4杯粘度计 |  | (10～700)mm2/s | 台 | 300 | 一年 | JJG 743-1991
278 | WH-034 | 流出杯粘度计 |  | (10～700)mm2/s | 台 | 300 | 一年 | JJG 743-1991
279 | WH-035 | 自动粘度计 | ±0.01℃ | 0～180℃ | 台 | 700 | 一年 | QTD CC015-2010
280 | WH-036 | 恩氏粘度计 | 2% | (1～1000)mm2/S | 台 | 200 | 三年 | JJG 742-1991
281 | WH-037 | 浊度计 | ±10% | 400NTU | 台 | 450 | 一年 | JJG 880-2006
282 | WH-038 | 露点仪 | ±0.5℃ | (+20～-70)℃ | 台 | 1500 | 一年 | JJG 499-2004
283 | WH-039 | 粉尘(飘尘)采样器 | 15% | (0.5～130)mg/m3 | 台 | 150 | 一年 | JJG 520-2005
284 | WH-040 | 玻璃转子流量计 | 5% | 0～140L/min | 台 | 160 | 一年 | JJG 257-2007
285 | WH-041 | 可燃气体测报仪 | 5%，10% | 0～100%LEL | 台 | 500 | 一年 | JJG 693-2011
286 | WH-042 | 氢分析仪 | 5% | 0～100% | 台 | 350 | 一年 | JJG 663-1990
287 | WH-043 | 硫化氢气体测报仪 | (3～5)% | 0～500×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJG 695-2003
288 | WH-044 | 甲烷测定仪 | 5% | 0～4% | 台 | 400 | 一年 | QTD CC06-2007
289 | WH-045 | 谷物水分测定仪 | 5% | 0～30% | 台 | 400 | 一年 | JJG 891-1995
290 | WH-046 | 库仑法测硫仪 | 5% | 0～10% | 台 | 800 | 一年 | JJF 1321-2011
291 | WH-047 | 油份测定仪 | 5% | 0～40ppm | 台 | 600 | 一年 | JJG 950-2000
292 | WH-048 | 总有机碳分析仪（简称TOC分析仪） |  | 总有机碳 | 台 | 450 | 一年 | JJG 821-2005 | 标准物质另行收取材料费
293 | WH-049 | 熔融指数测定仪 | ±10% | (1～20)g/10min | 台 | 800 | 一年 | JJG 878-1994
294 | WH-050 | 阿贝折射仪 | ±0.0002 | 1.3～1.7 | 台 | 250 | 一年 | JJG 625-2001
295 | WH-051 | 手持糖量（含量）计及手持折射仪 | 0.1% | (0～90)% | 台 | 350 | 一年 | JJG 820-1993
296 | WH-052 | 差热分析仪 | 2% | (20～700)℃ | 台 | 800 | 一年 | JJG 936-1998
297 | WH-053 | 烟尘测试仪 | 5% | 0～140L/min | 台 | 360 | 一年 | JJG 680-2007
298 | WH-054 | 硫化氢气体分析仪 | 10% | 0～500×10-6 | 台 | 700 | 一年 | JJG 695-2003
299 | WH-055 | 一氧化碳测定仪 | (3～5)% | 3000×10-6以下 | 台 | 500 | 一年 | JJG 915-2008
300 | WH-056 | 六氟化硫检漏仪 |  | 半定量 | 台 | 550 | 一年 | JJF 1263-2010 | 标准物质另行收取材料费
301 | WH-057 | CO，CO2红外线气体分析仪 | (1～5)% | 0～100%（两种气） | 台 | 550 | 一年 | JJG 635-2011
302 | WH-058 | 有害有毒可燃气体分析检测报警仪 | (2～5)% | 多探头复合型 | 探头 | 500 | 一年 | JJG 693-2011
303 | WH-059 | 燃烧效率测定仪 | 5% | CO：0～5000×10-6 O2：0～25% | 组分 | 250 | 一年 | JJG 968-2002
304 | WH-060 | 微量氧测定仪 | 10% | 0～1000×10-6 | 台 | 800 | 一年 | JJG 945-2010
305 | WH-061 | 毛发式温湿度表（计） | ±5%RH | (30～98)%RH | 台 | 150 | 一年 | JJG 205-2005
306 | WH-062 | 干湿球温度表（计） | ±7%RH | (30～98)%RH | 台 | 150 | 一年 | JJG 205-2005
307 | WH-063 | 电动通风干湿表 | ±2%RH | (30～98)%RH | 台 | 150 | 一年 | JJG 993-2004
308 | WH-064 | 温湿度计 | ±7%RH | (10～98)%RH | 台 | 200 | 一年 | JJF 1076-2001 JJG 2046-1990
309 | WH-065 | 干湿球测温计 | ±5%RH | (30～98)%RH | 台 | 150 | 一年 | JJG 205-2005
310 | WH-066 | 温湿度记录仪 | ±3%RH | (10～98)%RH | 台 | 300 | 一年 | JJG 205-2005
311 | WH-067 | 数字式温湿度仪 | ±3%RH | (10～98)%RH | 台 | 300 | 一年 | JJG（苏）99-2010
312 | WH-068 | 温湿度传感器 | ±3%RH | (10～98)%RH | 台 | 300 | 一年 | JJF 1076-2001
313 | WH-069 | 纸板测湿仪 | ±(2～5)％ | 0～+50% | 台 | 200 | 一年 | JJG 986-2004
314 | WH-070 | 木材测湿仪 | ±(2～5)％ | 0～+50% | 台 | 300 | 一年 | JJG 986-2004
315 | WH-071 | 含水率测定仪 | ±(2～5)％ | 0～+50% | 台 | 190 | 一年 | JJG 658-2010
316 | WH-072 | CO2测定仪 | 2% | 0～0.5% | 台 | 400 | 一年 | JJG 635-2011
317 | WH-073 | SO2测定仪 | 2～5级 | 0～3000×10-6 | 台 | 450 | 一年 | JJG 551-2003
318 | WH-074 | 磁粉探伤机 | ＜+5% | 手提式磁轭 | 台 | 180 | 一年 | JJG(机械)100-1992
|  |  | ＜+5% | 携带或(500～5000)A |  | 270
|  |  | ＜+10% | 固定式(2000～4000)A |  | 300
|  |  | ＜+10% | 固定式4000A以上 |  | 450
319 | WH-075 | 涡流探伤机 | ±10.0% | 0～20dB | 台 | 400 | 一年 | JJG(民航)0061-2001
320 | WH-076 | X射线探伤仪 | ±10.0% |  | 台 | 300 | 一年 | JJG 40-2001
321 | WH-077 | 电解质分析仪 | ±10.0% | 0～1mmd/L | 台 | 450 | 一年 | GB 97061.1-2007
322 | WH-078 | 定碳定硫分析仪 |  | 0～5% | 台 | 350 | 一年 | JJG 395-1997
323 | WH-079 | 温湿度检定箱 | 温度波动度：±0.2℃ 温度均匀度：0.3℃ 湿度波动度：±0.8%RH 湿度均匀度：1.0%RH | 温度：(5～50)℃ 湿度：20℃下(30～95)%RH | 台 | 2500 | 一年 | JJG 205-2005 | 仅限机械式温湿度计检定装置的检测
324 | WH-080 | 红外定碳定硫仪 |  | 0～5% | 台 | 900 | 一年 | JJG 395-1997
325 | WH-081 | 溶解氧分析仪 | 0.5mg/L |  | 台 | 700 | 一年 | JJG 291-2008
326 | WH-082 | 三元素分析仪 | （Mn、P、Si）5% | 0.01～0.0001 | 台 | 300 | 一年 | JJF 1321-2011
327 | WH-083 | 气质联用分析仪 |  | (0～1000)质量数 | 台 | 3500 | 一年 | JJF 1164-2006
328 | WH-084 | 化学耗氧量测定仪 | 5% | (0～1000)mg/L COD值 | 台 | 500 | 一年 | JJG 975-2002
329 | WH-085 | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪 | 5mg/L | (30～1000)mg/L | 台 | 2300 | 一年 | JJG 1012-2006
330 | WH-086 | 粒子计数器 | 0.4 | (0.3～10.0)µm | 台 | 1000 | 一年 | JJF 1190-2008
331 | WH-087 | 微量水分测定仪 | 0.1 | (0～10000)µg | 台 | 1200 | 一年 | QTD CC03-2003
332 | WH-088 | 原子荧光光度计 |  | 见规程 | 台 | 900 | 一年 | JJG 939-2009
333 | WH-089 | 在线水质多参数分析仪 | 0.05 | 浊度、pH、电导 | 台 | 1000 | 一年 | JJG 715-1991
334 | WH-090 | 荧光分光光度计 |  | 见规程 | 台 | 900 | 一年 | JJG 537-2006
335 | WH-091 | 有毒有害气体分析检测报警仪 | 5% | 0~10μ | 探头 | 500 | 一年 | JJG 693-2011 | 标准物质另行收取材料费
336 | WH-092 | 熔点仪 | 0.5℃ | (40～300)℃ | 台 | 900 | 一年 | JJG 701-2008