## Sheet1
专业计量器具
江苏省计量检定收费标准（2016年版）
总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准（元） | 周期 | 检测依据 | 备注
643 | ZY-001 | Co(60)治疗机 | 0.05 | (2.58×10－7～ 2.58×10－1)C/kg | 台 | 800 | 一年 | JJG 1027-2007
644 | ZY-002 | X射线深部治疗机 | 5% | (60～250)kV | 台 | 500 | 一年 | JJG 589-2001
645 | ZY-003 | 医用加速器高能X辐射源 | 4% | (6～25)MV | 项 | 4000 | 一年 | JJG 589-2001
646 | ZY-004 | 医用加速器电子辐射源 | 4% | (2～35)MeV | 项 | 4000 | 一年 | JJG 589-2001
647 | ZY-005 | X射线诊断机 | 10% | (50～100)kV | 台 | 350 | 一年 | JJG 393-2003
648 | ZY-006 | 医用CT扫描仪 | 10% | (2～15)LP/cm (0.1～8.0)mm分辨率 | 台 | 2500 | 一年 | JJG 961-2001
649 | ZY-007 | 螺旋医用CT扫描机 | 10% 0.2mm | (2～15)LP/cm (1～10)×Tmm | 台 | 3200 | 一年 | JJG 961-2001
650 | ZY-008 | 核磁共振仪 | 永磁型 （0.15～0.35)T | 诊断用 | 台 | 2800 | 一年 | JJG(苏)71-2007
|  |  | 常导型 （0.25～0.75)T | 诊断用 |  | 4000
|  |  | 超导型 （0.8～4.0)T | 诊断用 |  | 6000
651 | ZY-009 | 数字减影X光机 | ±5.0% | (30～150)kV | 台 | 2500 | 一年 | JJG 744-2004
652 | ZY-010 | 数字减影X射线辐射源 | （0.2～1.4)mm | 分辨力0.05mm | 台 | 1350 | 一年 | JJG 744-2004
653 | ZY-011 | 医用激光源 |  | 0.1mW～150W | 台 | 250 | 一年 | JJG 581-1999
654 | ZY-012 | 酶标仪 | 2% |  | 台 | 600 | 一年 | JJG 861-2007
655 | ZY-013 | 生化分析仪 | 10% | 生化指标 | 台 | 900 | 一年 | JJG 464-1996
656 | ZY-014 | 血液分析仪 | 10% | 红细胞、白细胞、血红蛋白等 | 台 | 350 | 一年 | JJG 714-1990
657 | ZY-015 | 血红蛋白仪 | ±5% | 0~400g/l | 台 | 100 | 一年 | JJG 714-1990
658 | ZY-016 | 血凝仪 | ±10% | PT、TT、APTT | 台 | 200 | 一年 | JJG 714-1990
659 | ZY-017 | 血流变仪 | 0.01 | （0～1000）mPa.s | 台 | 350 | 一年 | JJG 155-1991
660 | ZY-018 | 血糖仪 | （0～10)mmol/L | 临床检验用 | 台 | 180 | 一年 | QTD YC06-2007
661 | ZY-019 | 血氧监护仪 | 1% | (35～105)% | 台 | 200 | 一年 | JJG(苏)85-2009
662 | ZY-020 | 脉氧监护仪 | ±5.0% | (30～100)% | 台 | 200 | 一年 | JJG(苏)85-2009
663 | ZY-021 | 尿液分析仪 | （0～150)mmol/L | 临床检验用 | 台 | 500 | 一年 | JJF 1129-2005
664 | ZY-022 | 血压表 | 一级 | 0～40kPa | 台 | 20 | 半年 | JJG 270-2008
665 | ZY-023 | 电子血压计 | (静态)1级 | 0～40kPa | 台 | 25 | 一年 | JJG 692-1999
|  |  | (动、静态)1级 | 0～40kPa |  | 40
666 | ZY-024 | 血压计标准器（表） | 0.16 | 0～50kPa | 台 | 150 | 半年 | JJG 49-1999
667 | ZY-025 | 血压监护仪 | ±0.5mmHg | 0～500mmHg | 台 | 250 | 一年 | JJG(苏)85-2009
668 | ZY-026 | 眼压计 | ±8% | 0～50mmHg | 台 | 50 | 一年 | JJG 574-2004
669 | ZY-027 | 呼吸机 | ±5.0% | 0.160LPM | 台 | 1800 | 一年 | JJF 1234-2010
670 | ZY-028 | 氧气吸入器 | ±4.0% | 0～10L/min | 台 | 60 | 一年 | JJG 913-1996
671 | ZY-029 | 人体秤 | ±8% | 0~200kg | 台 | 12 | 一年 | JJG 555-1996 | 含婴儿秤
672 | ZY-030 | 医用输液泵、注射泵 | ±3% | (0～1500)ml/h | 5测试点/台 | 350 | 一年 | JJF 1259-2010 | 每增加一个测试点加收100元
673 | ZY-031 | 标准体温计 | ±0.03℃ | (35～44)℃ | 支 | 40 | 两年 | JJG 618-1999
674 | ZY-032 | 工作用体温计标准 |  | (35～42)℃ | 点 | 12 | 两年 | JJG 618-1999
675 | ZY-033 | 听力计 |  | （气导、骨导） Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | 只 | 500 | 一年 | JJG 388-2001
676 | ZY-034 | 经颅多普勒仪 | ±5% | 1~200cm/s | 台 | 450 | 一年 | JJG（翼）077-2005
677 | ZY-035 | 眼科A、B型超声波诊断仪 | ±10.0% | 0～100mW | 台 | 450 | 一年 | JJG 639-1998
678 | ZY-036 | B型超声波诊断仪 | 15% | 0～10mW | 台 | 400 | 一年 | JJG 639-1998 | 2个探头为基价，每增加1个探头加收200元。
679 | ZY-037 | 彩色超声波诊断仪 | 10% | 0～10mW | 台 | 1900 | 一年 | JJG（苏）83-2009
680 | ZY-038 | 脑电图机 | ±5% |  | 台 | 600 | 半年 | JJG 1043-2008 | 8通道为基价，增加1通道加收40元。
681 | ZY-039 | 心电图机 | ±5% | 1mV | 台 | 500 | 一年 | JJG 543-2008
682 | ZY-040 | 胎心仪 | ±5.0% |  | 台 | 200 | 一年 | JJG 394-1997
683 | ZY-041 | 生命体征监护仪 | ±5.0% | 0～40kPa | 台 | 180 | 一年 | JJG 760-2003
684 | ZY-042 | 除颤监护仪 | ±5.0% |  | 台 | 500 | 一年 | JJG（苏）77-2008
685 | ZY-043 | 多参数监护仪 |  | 血氧、血压、心电监护 | 台 | 800 | 一年 | JJG（苏）85-2009
686 | ZY-044 | 心电监护仪 | 5% | 1mV | 台 | 350 | 一年 | JJG 1016-2006
687 | ZY-045 | 胎儿监护仪 | 5% | 1mV | 台 | 450 | 一年 | JJG 394-1997
688 | ZY-046 | 高压注射泵 | ±5.0% | 0.1～1000 | 台 | 320 | 一年 | JJG（苏）80-2008
689 | ZY-047 | 酒精探测器 | 0.04mg/L | 0～0.04mg/L | 台 | 630 | 一年 | JJG 657-2006
690 | ZY-048 | 数字胃肠机 | 10% | (0.1～5.0)Lp/mm | 台 | 2500 | 一年 | JJG 744-2004
691 | ZY-049 | 模拟胃肠机 | 10% | (0.1～5.0)Lp/mm | 台 | 2500 | 一年 | JJG 744-2004
692 | ZY-050 | X光电透机 | 10% | (0.1～3.0)Lp/mm | 台 | 1350 | 一年 | JJG 744-2004
693 | ZY-051 | X光拍片机 | 10% | (30～150)kV | 台 | 1000 | 一年 | JJG 744-2004
694 | ZY-052 | CR拍片机 | 10% | (30～150)kV | 台 | 3200 | 一年 | JJG 744-2004
695 | ZY-053 | DR拍片机 | 10% | (30～150)kV | 台 | 3200 | 一年 | JJG 744-2004
696 | ZY-054 | 血气酸碱平衡分析仪 | 0.01级、±1.5% | （0～20)kPa | 台 | 400 | 一年 | JJG 553-1988
697 | ZY-055 | 毫瓦级超声功率计 | ±10% | 功率：(1～500)mW | 台 | 1000 | 一年 | JJG 665-2004
698 | ZY-056 | 单光子发射计算机断层成像装置 | ±2mm | 结节大小(4～18)mm | 台 | 6000 | 一年 | JJG（苏） 81-2008 | 结节：断层热点源和冷点源
699 | ZY-057 | 正电子发射断层成像装置 | ±2mm | 结节大小(4～18)mm | 台 | 11000 | 一年 | JJG（苏） 81-2008 | 结节：断层热点源和冷点源
700 | ZY-058 | X刀治疗系统 | 5% | (0～1000)cGy | 台 | 3500 | 一年 | JJG 589-2008 | 耗材另收
701 | ZY-059 | 伽马刀(γ-刀)治疗系统 | 5% | (0～1000)cGy | 台 | 3500 | 一年 | JJG 1013-2006 | 耗材另收
702 | ZY-060 | CT机性能模体 |  | 分辨力：(2～25)Lp/cm | 套 | 2500 | 一年 | JJG 1026-2007
703 | ZY-061 | 磁共振性能模体 |  | 分辨力：(2～15)Lp/cm | 套 | 2500 | 一年 | JJG(苏)71-2007
704 | ZY-062 | 医用乳腺摄影系统 | 5% | 管电压：(20～40)kV 空气比释动能：(0～500)mGy | 台 | 2800 | 一年 | JJG（苏）82-2008
705 | ZY-063 | 医用体外碎石装置 | ±3dB | 功率：0.5MHz~15MHz | 台 | 2800 | 一年 | GB 9706.22-2003 GB/T 16407-2006 YY 0001-2008
706 | ZY-064 | 医用激光碎石机 | 10% | 功率：(0～150)W | 台 | 2800 | 一年 | JJG 581-1999
707 | ZY-065 | 超声手术刀 |  | 功率：(0～30)W | 台 | 3500 | 一年 | JJG 806-1993
708 | ZY-066 | 医用准分子激光治疗仪 | 10% | 功率：(0～150)W | 台 | 6000 | 一年 | JJG 581-1999
709 | ZY-067 | 血液透析机 | ±0.1 mS/cm、±0.1℃、±1mmHg、±3% | 电导率：(0～200)mS/cm 温度：(0～100)℃ 压力：(-700～1900)mmHg流量：(100～2000)mL/min | 台 | 2350 | 一年 | JJG（苏）94-2010
710 | ZY-068 | 高频电刀 | ±5%、2级 | 功率：(1～500)W 漏电流：(1～100)μA | 台 | 1500 | 一年 | JJF 1217-2009
711 | ZY-069 | 麻醉机 | ±5%、±2% | 潮气量：(0～2000)L/min 氧浓度：0%～100% 压力：(-2.5～12)kPa | 台 | 2300 | 一年 | GB 9706.29-2006 YY 0320-2000
712 | ZY-070 | 医用显示器 | ±8% | 0~20000cd/m2 | 台 | 800 | 一年 | GB/T 18910.1-2002
713 | ZY-071 | 微波治疗机 |  | 功率：(0～250)W | 台 | 1500 | 一年 | GB 9706.6-1992
714 | ZY-072 | 医用理疗机 |  | 声强：(0～100)mW/cm2 | 台 | 1000 | 一年 | YY/T 1090-2004
715 | ZY-073 | 超短波治疗机 |  | 功率：(0～500)W | 台 | 1000 | 一年 | YY 91087-1999
716 | ZY-074 | 生物显微镜 | ±10% | 2倍~2000倍 | 台 | 500 | 一年 | GB/T 2985-2008
717 | ZY-075 | 医用氧、中心供氧系统、中心吸引系统 |  | 1、供氧系统气密性330/一段(50个终端) 2、供氧系统绝缘电阻280/点 3、供氧系统终端流量220/终端 4、供氧系统管道耐压544/点 5、供氧系统报警装置110/只 6、供氧系统氧含量指标 1340/样品(分子筛制氧氧浓度指标 1340/样品) 7、供氧系统供氧切换性能180/路 8、供氧系统噪声声报警230/台 9、供氧系统接地电阻390/点 10、吸引真空泵机自动启动 | 段 | 5000 | 一年 | YY/T 0187-1994 JJG 913-1996
718 | ZY-076 | 输液泵检测仪 | ±3% | (0～1500)ml/h | 台 | 1500 | 一年 | JJG(苏)80-2008
719 | ZY-077 | 血氧监护仪检测仪 | 2% | 35%～100% | 台 | 1000 | 一年 | JJG(苏)85-2009
720 | ZY-078 | 血压监护仪检测仪 | ±1mmHg | (0～350)mmHg | 台 | 1000 | 一年 | JJG(苏)85-2009
721 | ZY-079 | 生物安全柜 | 压力:±6% 温度:±1.5℃ 风速:±9% | 压力：0～600Pa 温度：0～60℃ 风速：0～50m/s | 台 | 1600 | 一年 | YY 0569-2005
722 | ZY-080 | X、γ辐射防护仪 |  | 1μSv/h～1Sv/h | 台 | 1500 | 一年 | JJG 393-2003
723 | ZY-081 | X、γ辐射个人报警仪 | ±3% | 1μSv/h～1Sv/h | 台 | 1000 | 一年 | JJG 962-2001
724 | ZY-082 | X、γ环境监测仪 | ±15% | (0.1～100)µGy/h | 台 | 2500 | 一年 | JJG 393-2003
725 | ZY-083 | X射线实时成像探伤机 |  | (20～60)Lp/cm | 台 | 2800 | 一年 | JB/T 4730.2-2005 JB/T 7413-1994 | 实际检测能力（10～60）Lp/cm
726 | ZY-084 | 低本底α、β测量仪 | ﹤3.0% | 0.15MeV～3.9MeV | 台 | 2500 | 一年 | JJG 853-1993
727 | ZY-085 | 放射性活度计 | ≤6.0% | (3.7×105～3.7×1010)Bq | 台 | 2500 | 一年 | JJG 377-1998
728 | ZY-086 | α、β和γ表面污染仪 | ±25% | 30keV～0.15MeV | 台 | 1800 | 一年 | JJG 478-1996
729 | ZY-087 | 通道式车辆放射性检测系统 | ≤6.0% | (1×105～1×108)Bq | 台 | 10000 | 一年 | GB 15208.1-2005 GB/T 24246-2009
730 | ZY-088 | X射线安全检查仪（行李放射性及违禁物品检查系统） | ≤5.0% | ≥0.8×10-3s-1Bq-1 | 台 | 4000 | 一年 | GB 15208.1-2005
731 | ZY-089 | 诊断水平剂量仪 | 5% | 0.2μGy/s～500mGy/s | 台 | 2300 | 一年 | JJG 744-2004 GB/T 19629-2005
732 | ZY-090 | 治疗水平剂量计 | ±1% | 0.02Gy/min～4Gy/min | 台 | 2500 | 一年 | JJG 912-1996
733 | ZY-091 | γ谱仪 | ≤20% | (10～1×104)Bq | 台 | 2800 | 一年 | JJG 417-2006
734 | ZY-092 | 声波检测仪 | 0.005 | 0-320mm | 台 | 600 | 一年 | JJG 990-2004