- 报

- 价

- 单

- 报价人（盖章）：

- 报价时间：    年    月     日

- 目 录

- 报价单签署授权委托书

- 报价

- 报价清单

- 资格要求相关资料

### 一、报价单签署授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：

（报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：             ）的报价，参与询价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- 二、报价

- 无锡市检验检测认证研究院：

- 1、我方已全面阅读和研究贵方的                      项目邀请函，已全面理解并掌握了本次报价项目的全部有关情况，并考虑了本项目的全部影响因素和风险，并自愿承担可能发生的任何风险和责任。同意接受项目的全部内容和条件，并按此确定本项目报价。以本报价单向你方发包的全部内容进行报价，我方愿以          元的报价来完成本项目。

- 2、我方拟派驻本项目的项目负责人是         （姓名）

- 3、我方将严格按照有关法律法规参加报价。

- 4、本报价单自递交你方之日起30天内有效，在此期限内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

- 报价人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签章）：

- 日期：

- 报价清单

- 报价人（盖章）：

| 序号 | 项目场地 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外场 | 更换集控室灭火器 | MT/5型灭火器 | 2 | 瓶 |  |  | 每个清单项目单价均包含完成该项目的所有费用。 |
| 2 |  | 安装集控室监控系统 | 海康威视DS-2DE2Q140MY-T/GLSE户外摄像头，含安装及主辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 |  |  | 海康威视DS-IPC-T12HV3-IA室内摄像头，含安装及主辅材。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 |  |  | 国标六类网线（含安装） | 60 | 米 |  |  |  |
| 7 |  | 安装电子门禁系统 | 集控室大门安装电子门禁（铁门外装电子锁，指纹+密码+刷卡+钥匙，免布线，电池），含安装及主辅材。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 |  | 设备机柜改造 | 定做并安装机柜内专用烤漆托盘，规格：485mm*510mm，加厚，含安装。 | 22 | 套 |  |  |  |
| 9 |  |  | 定做并安装机柜内专用导轨架，规格：1.5mm，325mm长，加厚，含安装。 | 11 | 套 |  |  |  |
| 10 |  |  | 定做并安装机柜内燕尾槽，规格：50cm，含安装。 | 30 | 条 |  |  |  |
| 11 |  |  | 定做并安装机柜内专用PDU电源插板，铝合金外壳，带防雷接地功能，6插孔，2500W，含安装。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 实证项目地面改造 | 使用方管、角钢、钢板加高地面制作、安装（加高地面60cm，方管尺寸：（25*50*2.5）mm，Q355B，热镀锌；角钢规格：（40*40*3）mm，Q235B，热镀锌；钢板规格：厚度1.5mm，Q235B，表面涂刷防锈漆，含安装主辅材） | 45 | ㎡ |  |  |  |
| 13 |  |  | 铺设专用耐腐蚀反光布，使用C字夹固定，C字夹甲供，其他材料乙供。 | 45 | ㎡ |  |  |  |
| 14 |  | 整改旗杆钢丝绳及把手 | 更换旗杆专用护套钢丝绳（钢丝绳规格：长度10m，直径4mm，不锈钢包塑，含铝扣），含安装及主辅材。 | 7 | 根 |  |  |  |
| 15 |  |  | 更换国旗杆专用护套加长加粗钢丝绳（钢丝绳规格：长度15m，直径5mm，不锈钢包塑，含铝扣），含安装及主辅材。 | 1 | 根 |  |  |  |
| 16 |  |  | 更换配套不锈钢旗杆手摇升降器（外置手摇升降器+三角滑轮），含安装及主辅材，焊接、打磨。 | 5 | 个 |  |  |  |
| 20 |  | 光伏屋卫生间设施维修 | 纯铜水龙头更换（洗脸池混合阀1个，拖地水池水龙头1个，日丰品牌，含更换及辅材） | 2 | 个 |  |  |  |
| 21 |  |  | 蹲便器专用纯铜脚踏开关更换（1寸接口，含更换及辅材） | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 |  |  | 电热水器维修、含更换材料（专用泄压阀1个、直接头2个、镁棒1个、连接PVC管4m） | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 |  |  | 更换卫生间隔间门门锁（304不锈钢，不带钥匙） | 2 | 个 |  |  |  |
| 24 |  |  | 卫生间隔间板维修（规格：厚度12mm，面积1.5m2），，含修复所有材料 | 1 | 扇 |  |  |  |
| 25 |  |  | 卫生间隔间板合页、固定件修复（专用合页2个、固定件6个、封边等材料），，含修复所有材料 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 |  |  | 卫生间洗手台、柜体（柜门2扇（厚度16mm，面积0.5m2，合页4个））修复，含修复所有材料。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 |  | 光伏支架改造 | 光伏支架移位、安装（每组支架含5个立柱，长度14m，固定螺丝20个），含安装主辅材。 | 4 | 组 |  |  |  |
| 28 |  |  | 光伏支架高度改造（每组五根立柱切割后再次焊接，高度降低70cm），含改造主辅材。 | 6 | 组 |  |  |  |
| 29 |  | 光伏树钢结构维修 | 原镀锌钢管切除（外径48mm，壁厚2,5mm，Q235B） | 4 | 处 |  |  |  |
| 30 |  |  | 定制弯度镀锌钢管（每根长2.5米，外径48mm，壁厚2,5mm，Q235B），含安装及辅材。 | 4 | 根 |  |  |  |
| 31 |  |  | 镀锌钢管焊接、焊口打磨、涂刷防锈漆 | 1 | 项 |  |  |  |
| 32 |  | 太阳花安装 | 制作混凝土基础（C30混凝土，规格：1*1*1m;含支模、金属预埋件、混凝土内部植筋及其他所需材料） | 1 | 座 |  |  |  |
| 33 |  |  | 安装调试太阳花（叶片、立柱），含安装辅材。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 34 |  |  | 敷设直流电缆并完成接线，规格：4mm2。 | 10 | m |  |  |  |
| 35 |  | 光伏大棚喷淋系统维修 | 喷淋管道（高压PE管，内径5.5mm），损坏管路更换、固定、调试，含安装辅材。 | 20 | m |  |  |  |
| 36 |  |  | 更换高压雾化喷淋喷头，含安装辅材。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 39 |  | 敷设直流电缆 | 敷设电缆（包含隐蔽作业）、接头制作、线路接线，电缆规格：4*2.5+1*2，,含挖沟、回填、穿管、接线。 | 120 | m |  |  |  |
| 40 | 实验楼 | 维修用品采购 | 采购人字梯（2.5米，铝合金材质）。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 41 |  | 办公区灭火器更换 | MSZ/9W水基灭火器。 | 23 | 瓶 |  |  |  |
| 42 |  | 环氧地坪地面修复 | 破损地面破碎剔除、清运、建筑垃圾处理，混凝土重新浇灌（≥5CM）收光、养护、地表漆面处理恢复 | 10 | ㎡ |  |  |  |
| 43 |  | 电气设施检查、维修 | 更换国标86铜五孔插座（TCL）。 | 6 | 项 |  |  |  |
| 44 |  |  | 施耐德25A/32A空开，更换、调试。 | 5 | 个 |  |  |  |
| 45 |  |  | 更换3*4电缆。 | 120 | 米 |  |  |  |
| 46 |  |  | 施耐德Easy9/C32，32A漏电保护器，更换、调试。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 48 |  | 墙砖及墙面维修 | 损坏墙砖修复（含旧墙材料剔除清理、新砖材料）。 | 15 | ㎡ |  |  |  |
| 49 |  |  | 损坏墙面修复（含旧墙材料剔除清理、修复墙面腻子及乳胶漆）。 | 30 | ㎡ |  |  |  |
| 50 |  | 卫生间盥洗台及上水管路维修 | 卫生间盥洗台（规格：1.4m*2.6m，盥洗台底座重做）。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 51 |  |  | 清理阀门井积水及垃圾，含清运及垃圾处理。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 52 |  |  | 主管路蝶阀（DN150mm，不锈钢材质，手柄式），含安装辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 53 |  |  | 实验楼主阀门（日丰纯铜DN80mm）及更换PPR管路10m，含安装辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 54 |  | 固定电话系统维修 | 电话分支交换机2台（GW11D），含安装辅材。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 55 |  | 地板维修 | 整体变形木地板（厚度1.4cm）拆除、清运，垃圾处理。 | 20 | ㎡ |  |  |  |
| 56 |  |  | 更换木地板（厚度1.4cm） | 20 | ㎡ |  |  |  |
| 57 |  |  | 木地板鼓包修复（局部鼓包木地板拆除、压平修复），含建筑垃圾清运及处理。 | 60 | ㎡ |  |  |  |
| 58 |  |  | 修复踢脚线（规格：60*15mm，材质PVC） | 40 | 米 |  |  |  |
| 60 |  | 视频监控系统维修 | 海康威视半球摄像头DS-2CD3327WDV3-L枪机星光摄像头（含安装及辅材）。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 61 |  |  | 千兆光纤收发器，锐捷RG-FC11-20A/B含更换配置（含安装及辅材）。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 62 |  |  | 24口千兆企业级交换机，华为S5735S-L24T4S-A1（含安装及辅材）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 63 |  |  | 损坏光纤跳纤更换，山泽SC-SC-3（含安装及辅材）。 | 6 | 根 |  |  |  |
| 64 |  | 办公家具维修 | 桌椅五金件更换（4人连体不锈钢餐桌）。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 65 |  |  | 修复桌面桌腿（4人连体不锈钢餐桌）。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 67 |  | 客房设施维修 | 商用7KW变频电热水器（南极人，含安装及辅材）。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 68 |  |  | 热水器专用防电墙（南极人，含安装及辅材）。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 69 |  |  | 纯铜阀门（日丰，4分，含安装及辅材）。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 70 |  |  | 纯铜水龙头（日丰，4分入墙式，含安装及辅材）。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 71 |  |  | 下水疏通。 | 6 | 处 |  |  |  |
| 72 |  |  | 面盆下水防回管件，材质ABS，S弯，直径31mm，含安装及辅材。 | 3 | 根 |  |  |  |
| 73 |  |  | 暗敷PPR热水管，DN32mm，含熔接更换，含安装及辅材。 | 16 | 米 |  |  |  |
| 74 |  |  | 暗敷PPR热水管墙面切割破除（对上水漏水PPR暗敷管路墙面、地面进行破除切割，含建筑垃圾清运及及处理。 | 12 | 米 |  |  |  |
| 75 |  |  | 对4处应上水漏水PPR暗敷管路墙面、地面进行修的破坏面进行修复，含瓷砖、局部破坏面的防水。 | 12 | 米 |  |  |  |
| 76 |  | 窗户修复 | 修复压花铝合金窗（断桥铝门窗，电泳香槟色，含专用合页、锁具、铰链、把手及其他材料）。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 77 | 综合楼 | 灭火器更换 | MSZ/9W水基灭火器。 | 7 | 瓶 |  |  |  |
| 78 |  | 电气设施检查、维修 | 更换国标86铜五孔插座（TCL），含安装及辅材。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 79 |  |  | 更换25A/32A空开，施耐德，含安装及辅材。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 80 |  |  | 更换漏电保护器，施耐德Easy9/C32，含安装及辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 81 |  |  | 固定用燕尾槽及螺丝等辅件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 |  | 墙砖及墙面维修 | 损坏墙砖修复（含旧墙材料剔除清理、清运及垃圾处理、新砖材料）。 | 13 | ㎡ |  |  |  |
| 83 |  |  | 损坏墙面修复（含旧墙材料剔除清理、清运及垃圾处理，修复墙面腻子及乳胶漆）。 | 44 | ㎡ |  |  |  |
| 84 |  | 上水管路维修 | 更换综合楼主阀门，日丰纯铜DN80mm阀门1个，更换PPR管路8m，含安装及辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 85 |  |  | 更换楼层分支纯铜球阀（日丰，DN32mm），含安装及辅材。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 86 |  | 暖气维修 | 压铸铝暖气片（宏盛，含暖气片拆除、安装及辅材） | 24 | 柱 |  |  |  |
| 87 |  | 大屏幕系统修复 | 国标工程级HDMI专用线缆，绿联，含电路板HDMI插口触点积碳清理、敷设线路、系统调试及辅材。 | 82 | m |  |  |  |
| 88 |  | 视频监控系统维修 | 更换千兆光纤收发器，锐捷RG-FC11-20A/B含更换配置及辅材。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 89 |  |  | 更换24口千兆企业级交换机，华为S5735S-L24T4S-A1及辅材。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 90 |  |  | 损坏光纤跳纤更换，山泽SC-SC-3及辅材。 | 4 | 根 |  |  |  |
| 91 |  | 地下室墙面及家具维修 | 开裂起皮墙面、石膏板天花板拆除，含拆除、建筑垃圾清运、处理。 | 46 | ㎡ |  |  |  |
| 92 |  |  | 石膏板整体吊顶天花板重新吊顶并修复 | 46 | ㎡ |  |  |  |
| 93 |  |  | 配色生态板（按书架定制尺寸），规格：0.35*0.6*1.5m，含安装、拆除、建筑垃圾清运、处理、生态板安装、运输、辅材。 | 20 | 块 |  |  |  |
| 94 |  | 窗户修复 | 修复压花铝合金窗（断桥铝门窗，电泳香槟色，含专用合页、锁具、铰链、把手及其他材料）。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 95 | 平房办公区 | 灭火器更换 | MSZ/9W水基灭火器。 | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 96 |  | 水路维修 | 更换平方办公区主阀门，日丰纯铜DN80mm阀门1个，更换PPR管路12m，含安装及辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 97 |  |  | 更换分支纯铜球阀（日丰，DN32mm），含安装及辅材。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 98 |  |  | 对上水漏水PPR暗敷管路墙面、地面进行破除切割，含建筑垃圾清运及处理。 | 12 | 米 |  |  |  |
| 99 |  |  | 对应上水漏水PPR暗敷管路墙面、地面进行修的破坏面进行修复，含瓷砖、局部破坏面的防水。 | 12 | 米 |  |  |  |
| 100 |  | 网络短线、卡顿检查维修 | 各级网络数据信号检测 | 1 | 项 |  |  |  |
| 101 |  |  | 更换RG千兆光纤收发器，锐捷RG-FC11-20A/B含更换配置，，含安装及辅材。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 102 |  |  | 更换8口千兆交换机，华为S1730S-L8T2ST-A1，含安装及辅材。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价人民币金额（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本项目总报价包含主辅材、人工、现场成品保护、垃圾清运、保洁、税收、安装、调试等完成本项目全部内容的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或授权代表（签章）：

四、资格要求相关资料

- （复印件加盖公章）

- 企业的营业执照、企业的资质证书及安全生产许可证

- 拟派项目负责人的建造师证书及安全B证

- 其他有关资料