- 应

- 答

- 文

- 件

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：    年    月     日

- 目 录

- 授权委托书

- 报价函

- 报价清单

- 资格要求相关资料

### 一、授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：

（报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：             ）的比选，参与比选等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：          职务：

身份证号码：                电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- 二、报价函

- 无锡市检验检测认证研究院：

- 1、我方已全面阅读和研究贵方的                      项目资料，已全面理解并掌握了本次报价项目的全部有关情况，并考虑了本项目的全部影响因素和风险，并自愿承担可能发生的任何风险和责任。同意接受项目的全部内容和条件，并按此确定本项目报价。以本报价单向你方发包的全部内容进行报价，我方愿以          元的报价来完成本项目。

- 2、我方拟派驻本项目的项目负责人是         （姓名）。

- 3、我方将严格按照有关法律法规参加报价。

- 4、本报价单自递交你方之日起30天内有效，在此期限内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- 报价清单

- 供应商名称（盖章）：                                                单位：元

| 序号 | 项目地址 | 场地名称 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春新东路8号东大楼 | 地下车库 | 排水管 | 原排水管拆除后，新安装110PVC排水管(需搭脚手架施工） | 32 | m |  |  | 每个清单项目单价均包含完成该项目的所有费用（含拆除费用）。 |
|  |  |  | 冲洗管道 | 原有管道用高压车冲洗干净（含垃圾清运） | 1 | 台班 |  |  |  |
| 2 |  | 一楼 | 大理石 | 消火栓焊钢架，石材重新铺贴 | 4 | m2 |  |  |  |
| 3 | 春新东路8号西大楼 | 二楼化学室 | 原有复合地板拆除 | 拆除原有地板，搬运至仓库，待设备安装好后，重新铺设 | 40.00 | m² |  |  |  |
|  |  |  | 吊顶 | 集成吊顶及灯安装 | 9.50 | m² |  |  |  |
|  |  |  | 隔墙 | 镀锌板岩棉容量为100-130kg/mm³,50加厚夹芯彩钢板隔墙 | 42.00 | m² |  |  |  |
|  |  |  | 定制成品工作台（750*1500） | 主架加厚不锈钢方管，静电粉末喷涂，下方配活动滑轮，专用台面大理石及矮柜 | 4.00 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 圆凳 | 黑色皮质，不锈钢支架 | 5.00 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 定制成品清洗台（750*1500） | 主架加厚不锈钢方管，静电粉末喷涂，下方配活动滑轮，专用台面大理石及专用水槽 | 1.00 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 龙头 | 设备台专用双管双阀龙头 | 1.00 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 进水管安装 | 排32ppr进水管，配件及打吊精固定 | 47.5 | 米 |  |  |  |
|  |  |  | 排水管 | 排耐腐蚀75给排水管，配件及打吊精固定 | 47.5 | 米 |  |  |  |
|  |  |  | 安装 | 排4平方阻燃电线，镀锌线管，加厚线槽板及16a插座 | 40.00 | 平方 |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 拆及修复 | 卫生间拆石膏板吊，补石膏板顶，乳胶漆 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 十一楼 | 落水管 | 拆除石膏板隔墙、原落水管，新安装110PVC排水管（含垃圾清运） | 9.5 | m |  |  |  |
|  |  |  | 墙面 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 13.5 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板墙面修复、批腻子、刷乳胶漆 | 22.5 | m2 |  |  |  |
| 5 | 新华路5号D栋 | 三楼 | 玻璃门 | 安装1.2cm厚新玻璃门 | 3 | m2 |  |  |  |
|  |  |  | 地弹簧 | 更换地弹簧 | 2 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢夹 | 更换1.2cm厚玻璃门夹 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 新华路5号A栋 | 十楼 | 铝塑板 | 贴铝塑板（需搭8米高脚手架施工） | 6.5 | m2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注:本项目总报价包含主辅材、人工、现场成品保护、垃圾清运、保洁、税收、安装、调试等完成本项目全部内容的所有费用。

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

四、资格要求相关资料

- （复印件加盖公章）

- 企业的营业执照、企业的资质证书及安全生产许可证

- 拟派项目负责人的建造师证书及安全B证

- 其他有关资料