电干扰试验设备  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：电干扰试验设备

2、预  算 价 格：97200元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验中试验发生器特性要求；GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验中试验发生器特性要求； JJF 1397-2013《静电放电模拟器校准规范》；JJF 1597-2016《直流稳压电源校准规范》；JJF 1737-2019《工频磁场模拟器校准规范》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）静电放电发生器+试验环境

预算：33000元

1．技术规格

静电放电峰值电压：30kV

静电放电最大允许误差：±5%

（二）工频磁场

预算：64200万元

1．技术规格

峰值磁场强度：1200A/m

电流波形：50/60Hz 正弦波

电流畸变率：＜5%

磁场最大允许误差：±20%

电源模块同时提供传感器正负电压供电：1.0-6V,0-5A;2.0至±25V,0至1A：电压＜0.01%+2mV；电流：＜0.01%+250uA

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：静电放电发生器+试验环境1套、工频磁场1套

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于每次甲方付款前，开具对应等额的增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市新吴区菱湖大道200号G3栋

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

无