角膜接触镜检测仪校准用标准器  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：角膜接触镜检测仪校准用标准器

2、预  算 价 格：9.8万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJF 1148-2006 《角膜接触镜检测仪校准规范》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

技术规格

直径标准镜片：U=0.01mm，k=2；

曲率半径标准镜片：U=0.010mm，k=2；

中心厚度标准镜片：U=0.002mm，k=2。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1套

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

无

咨询电话 0510-82805474 万工