量块  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：量块

2、预  算 价 格：6.6万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJG 146-2011 《量块检定规程》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

技术规格

规格：（0.5～500）mm

等级：2级、3级（详见附件）

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1批

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后2个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

无

技术咨询：万工 ，咨询电话：0510-82805474

附件（采购需求）

| 序号 | 量块规格（mm） | 数量 | 单位 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 20 | 块 | 2级 |
| 2 | 1 | 20 | 块 | 2级 |
| 3 | 15 | 10 | 块 | 2级 |
| 4 | 20 | 10 | 块 | 2级 |
| 5 | 30 | 10 | 块 | 2级 |
| 6 | 40 | 10 | 块 | 2级 |
| 7 | 60 | 10 | 块 | 2级 |
| 8 | 70 | 10 | 块 | 2级 |
| 9 | 80 | 10 | 块 | 2级 |
| 10 | 90 | 10 | 块 | 2级 |
| 11 | 10 | 20 | 块 | 2级 |
| 12 | 25 | 20 | 块 | 2级 |
| 13 | 50 | 20 | 块 | 2级 |
| 14 | 100 | 20 | 块 | 2级 |
| 15 | 12块组 | 6 | 套 | 3级 |
| 16 | 20 块组 | 6 | 套 | 2级 |
| 17 | 大八块组 | 6 | 套 | 2级 |