纺织品中断针类残留物检测用铁球测试卡标准样品

采购需求（第三次）
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：纺织品中断针类残留物检测用铁球测试卡标准样品
2、预  算 价 格：7.5万元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
QB/T 2638-2023《带式检针机》
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．技术规格
样品为不同直径纯铁球与固定尺寸有机玻璃的组合件。
样品规格：0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm
样品有型号、规格、编号标识，独立干燥封装。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：50套
2.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个日历天内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。


3.交付使用时间：合同签订生效后90日历日内，完成供货、验收，交付买方使用。
4.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。
（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
无
技术咨询：张工，咨询电话：18951506859
