# 应

# 答

# 文

# 件

# 供应商名称（盖章）：

# 日期：   年   月   日

# 目 录

- 授权委托书

- 报价清单

- 资格要求相关资料

- 一、授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：

（报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：）的比选，参与比选等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：          职务：

身份证号码：                电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

二、报价清单

| 序号 | 项目地址 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能检验检测中心A-01（江苏省无锡市新吴区新锦路101号） | 人工混凝土地面切割及混凝土层凿除，长1.7米，宽度0.6米，混凝土深度0.3米； | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 |  | 人工基坑土层开挖，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.5米； | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  | 蓄水池底面混凝土找平，长度1.7米，宽度0.6米，厚度20cm | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 人工砌筑蓄水池，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.6米，四周单砖砌筑（整体含砂浆抹灰） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 室内排水沟及原地面防水修复，地面按开挖尺寸边长增加1m.宽度1m考虑计算防水修复，具体以现场实际情况为准。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 排水泵：工业自吸排污泵 功率≥1.5kw；最大流量≥25m³/h；最大扬程≥25米；进出口管径2寸，最大吸程≥8m，水位浮球自动控制，按防爆要求配线配管。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 排水管：镀锌钢管，管径75mm，壁厚3mm，含配件，固定件，打孔，孔洞封堵等所有辅件 | 34.8 | 米 |  |  |  |
| 8 |  | 路面排管，含混凝土路面开挖、回填。宽度30cm，深度30cm。 | 12 | 米 |  |  |  |
| 9 |  | 蓄水池盖板，材质铸铁，1.7*0.6 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 |  | 专用垃圾车装车、外运、弃置等 | 1 | 车 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：①以上价格含材料、人工、辅材、机械、安装、措施、调试、利润、规费、税金等所有费用。

三、资格要求相关资料

# （复印件加盖公章）

1.具有独立承担民事责任的能力：供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章，供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供供应商分支机构的营业执照复印件加盖公章；

2.供应商须具备[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上和有效期内安全生产许可证复印件加盖公章；